## Расчет
Булгаков Максим Андреевич
Клиент: 123
Наименование и характеристики | Марка / модель | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма
Наружный блок для системы холодоснабжения; ND-OH-850B-PRO/X | NED | шт. | 1 | 900000 | 900000
Труба медная для фреонопровода; Ø22,2 мм — В соответствии с РД |  | м.п. | 63 | 900 | 56700
Воронка дренажная; HL21 | HL | шт. | 10 | 2049.18 | 20491.8
Клапан балансировочный ручной; DN 25, PN 16, резьбовое присоединение | Cimberio 727 | шт. | 6 | 5500 | 33000
Кабель силовой; ВВГнг(А)-LS 5×6 мм², ГОСТ 31996-2012 | Российский производитель | м.п. | 120 | 303.23 | 36387.6